Приспособление для вывода ротора 04.03.47

Приспособление предназначено для вывода и ввода роторов в статор с помощью грузоподъемного механизма. Регулируемая точка подвески позволяет вывесить ротор точно по горизонтали.

Артикул 04.03.47

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| 1. Грузоподъемность, кгс | 1500 |
| --- | --- |
| 2. Диапазон фиксируемых диаметров, мм | 80…140 |
| 3. Габаритные размеры, мм |  |
| 3.1. Длина | 2150 |
| 3.2. Длина транспортная | 1500 |
| 3.3. Ширина | 250 |
| 3.4. Высота | 1300 |
| 4. Масса, кг | 150 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |  |
| * Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |  |