Эжектор низкого давления для систем промышленной вентиляции 04.02.26-13

Эжектор вытяжной предназначен для использования в системах вентиляции с большим содержанием загрязнений в перемещаемом воздухе.

Артикул:  04.02.26-13

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| 1. Эжектор |  |
| --- | --- |
| 1.1. Тип | эжектор низкого давления |
| 1.2. Производительность, м3/час | 1000 |
| 2. Привод | вентилятор радиальный |
| 3. Напряжение питания, В | В 380 (50Гц) |
| 4. Установленная мощность, кВт | 1,1 |
| 5. Габаритные размеры (ДхШхВ) / Масса, мм / кг | 1400х850х3500/240 |
| 5.1. Транспортная высота | 1850 |
| Возможны изменения основных параметров по Вашему техническому заданию |  |
| * Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства |  |